| Objekt | Parameter | Referanse1 | Måleprinsipp2 | Intern metode id | Metodens måleområde | Deteksjonsgrense for kvalitative metoder | Måle-usikkerhet3 | Intern kontroll4 | Akk-reditert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Næringsmidler | Aerobe mikroorganismer (Kimtall) | AFNOR 3M 01/01-09/89 | Petrifilm | MMET 203 | 10-250x105 pr.g. (1) | 10 pr. g. | ±0,31 log | A | X |
| Næringsmidler | Koliforme bakterier | AFNOR 3M 01/02-09/89 B | Petrifilm | MMET 206 | 10-1500 pr. g. (1) | 10 pr. g. | ±0,26 log | A | X |
| Næringsmidler | Bacillus cereus | NMKL 67 | Skålmetode | MMET 209 | 100-10000 pr. g. (1) | 100 pr. g. | ±0,25 log | A | X |
| Næringsmidler | Koagulasepositive stafylokokker | NMKL 66 | Skålmetode | MMET 210 | 100-15000 pr. g. (1) | 100 pr. g. | ±0,31 log | A | X |
| Næringsmidler | E. coli | AFNOR 3M 01/08-06/01 | Petrifilm | MMET 216 | 10-1500 pr. g. (1) | 10 pr. g. | ±0,29 log | A | X |
| Næringsmidler | Muggsopp | NMKL 98 | Skålmetode | MMET 217 | 100-1500 pr. g. (1) | 100 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Gjærsopp | NMKL 98 | Skålmetode | MMET 218 | 100-15000 pr. g. (1) | 100 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Clostridium perfringens | NMKL 95 | Skålmetode | MMET 219 | 10-1000 pr. g. (1) | 10 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Staphylococcus aureus | Intern, basert på NMKL 66 | Skålmetode | MMET 220 | 100-15000 pr. g. (1) | 100 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Melkesyrebakterier | NMKL 140 | Skålmetode | MMET 221 | 100-1500 pr. g. (1) | 100 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Enterobacteriaceae | AFNOR 3M 01/06-09/97 | Petrifilm | MMET 223 | 10-1500 pr. g. (1) | 10 pr. g. |  | A | - |
| Næringsmidler | Salmonella | AFNOR UNI 03/06-12/07 | Oppformering/ skålmetode | MMET 228 | Påvist/ikke påvist pr. 25 g. | - |  | A | X |
| Næringsmidler | Listeria monocytogenes | AFNOR UNI 03/04-04/05 | Oppformering/ skålmetode | MMET 229 | Påvist/ikke påvist pr. 25 g. | - |  | A | X |
| Næringsmidler | Listeria monocytogenes, kvantitativ | AFNOR UNI 03/05-09/06 | Skålmetode | MMET 230 | 10-15000 pr. g. (1) | 10 pr. g. | ±0,22 log | A | X |
| Næringsmidler | Staphylococcus aureus | AFNOR 3M 01/09-04/03 A | Petrifilm | MMET 231 | 10-1500 pr. g. (1) | 10 pr. g. |  | A | - |
| Rentvann og bassengvann | Dyrkbare mikroorganismer (Kimtall) | NS-EN ISO 6222 | Innstøpingsmetode | MMET 301 | 0-3000 pr. ml (2) | 1 pr. ml | 22°C: ± 0,22 log 37°C: ± 0,18 log | A | X |
| Rentvann | Termotolerante koliforme bakterier | Intern | MPN/Quanti-Tray | MMET 304 | 0-200 pr. 100 ml (2) 0-2400 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | Se MPN- tabell | A | - |
| Rentvann | Intestinale enterokokker | NS-EN ISO 7899-2 | Membranfilter | MMET 306 | 0-100 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | ± 0,11 log | A | X |
| Rentvann og bassengvann | Pseudomonas aeruginosa | NS-EN ISO 16266 | Membranfilter | MMET 309 | 0-100 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | ± 0,19 log | A | X |
| Rentvann | Koliforme bakterier og E. coli | NS-EN ISO 9308-1 /A1 | Membranfilter | MMET 311 | 0-100 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | Koliforme: ± 0,12 log E.coli: ± 0,17 log | A | X |
| Rentvann | Koliforme bakterer og E. coli | NS-EN ISO 9308-2 | MPN/Quanti-Tray | MMET 312 | 0-200 pr. 100 ml (2) 0-2400 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | Se MPN- tabell | A | X |
| Rentvann | Legionella-bakterier | NS-EN ISO 11731 | Membranfilter | MMET 314 | 0-100 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | ± 0,30 log | A | X |
| Rentvann | Intestinale enterokokker | AFNOR IDX 33/03-10/13 | MPN/Quanti-Tray | MMET 315 | 0-200 pr. 100 ml (2) 0-2400 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | Se MPN- tabell | A | - |
| Rentvann | Clostridium perfringens | NS-EN ISO 14189 | Membranfilter | MMET 316 | 0-100 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | ± 0,25 log | A | X |
| Miløprøver | Salmonella | Precis | Oppformering/ skålmetode | MMET 228 | Påvist/ikke påvist pr. 25 g. el. svaber | - |  | - | X |
| Miljøprøver | Koliforme bakterier, Termotolerante koliforme bakterier og E. coli | Colilert | MPN/Quanti-Tray | MMET 403 | 0-2400 pr. 100 ml (2) | 1 pr. 100 ml | Se MPN-tabell | - | - |
| Miljøprøver | Listeria monocytogenes | Precis | Oppformering/ skålmetode | MMET 229 | Påvist/ikke påvist pr. 25 g. el. svaber | - |  | - | X |

- Metodens måleområde ved standard/minste fortynning av næringsmidler. Måleomrdet kan utvides ved høyere fortynning av prøven.

- Metodens måleområde ved standard utføring av metoden. Måleområdet kan utvides ved fortynnig av prøven.